自动控制原理实验报告

实验项目名称  基于MATLAB/Simulink的PID控制器设计与研究

- 实验目的

- 学习PID控制技术，对改善系统性能的作用；

- 根据性能指标要求，设计PID控制器，并加以调试与验证。

- 实验仪器设备

- 计算机                                 一台

- MATLAB仿真分析软件                  一套

- 实验数据处理与分析

给定控制系统结构如图5.4-14所示，已知被控对象的数学模型，试分析对象特性；根据对象特性和所要求的性能指标，选择合适的PID控制律，并运用实验试凑法整定控制器参数，使系统的性能满足指标要求。记录典型曲线，说明调试效果。

要求在阶跃信号作用下，系统的性能指标满足：，，；

对象特性的分析： 极点分析： 传递函数有三个极点：（积分环节）、（对应时间常数0.1秒）、（对应时间常数0.01秒）。 系统为I型系统（含有一个积分环节），这意味着在单位阶跃输入下，开环稳态误差为零，理论上满足稳态误差小于0.05的要求。 性能指标匹配性： 开环系统本身无法满足超调量小于15%和调节时间小于0.1秒的要求，因为其慢极点（如）和积分环节导致响应缓慢且稳定性差。 稳态误差方面，由于是I型系统，阶跃输入下稳态误差为零，自然满足小于0.05的要求，但闭环设计需保持这一特性。 PID控制方式的确定： 基于性能指标要求（超调量<15%、调节时间<0.1s、稳态误差<0.05），在此处使用PD控制器（比例-微分控制）理由如下： 稳态误差处理：控制对象为I型系统，阶跃输入下稳态误差为零，因此不需要积分（I）项引入额外相位滞后或超调风险。 瞬态响应改善：微分（D）项可提供相位超前，增加相位裕度，减少超调量并加快调节时间。比例（P）项用于调整增益。 结合控制器参数的整定过程，图文结合分析和说明比例、积分和微分的控制作用： 开环阶跃响应由于积分环节存在而无限增长，无法直接满足动态性能指标.由于系统为I型，阶跃输入下稳态误差为零，故控制器设计聚焦于改善瞬态响应，避免使用积分项以简化结构。 在此处我首先以P=1时的等比例观察，发现原系统超调量为92.5%，调节时间为9.98s， 说明系统阻尼不足，优先考虑对放大比例进行控制。当P=0.1时，观察到超调量下降为20.6%，同时调节时间大幅度下降， 将P值改为0.3后依旧观察到超调量的上升和调节时间的增大， 说明仅考虑调节P值无法满足系统的调节的需求。 由于系统为Ⅰ型，因此不需要考虑引入积分项。因此接下来引入微分项以减少超调量并加快调节时间。引入D=0.02时，观察到超调量减小为10.7%，调节时间下降到0.21秒， 超调量与调节时间已经十分接近校正需求，因此只考虑对微分项进行微调即可，将P值改为0.87以及D值改为0.07后，观察到所有参数都满足校正的要求。 PID校正调试结果(校正后的系统开环完整传递函数和校正后性能指标)： P; I; D. 1; 0; 0; 92.5; 9.98; 0. 0.1; 0; 0; 20.60; 0.849; 0. 0.3; 0; 0; 51.6; 1.15; 0. 0.3; 0; 0.02; 10.7; 0.21; 0. 0.87; 0; 0.07; 13.4; 0.07; 0.

要求在阶跃信号作用下，系统的性能指标满足：，，。

对象特性的分析： 控制对象为二阶系统从时域角度分析其阶跃响应特性： 稳态误差分析：系统为0型系统，阶跃输入下的稳态误差由位置误差常数Kp决定。计算Kp=0.775，稳态误差ess=0.563 。该值远大于要求的0.05，因此开环系统无法满足稳态误差指标。 动态响应分析：系统等效为临界阻尼二阶系统。临界阻尼系统无超调（超调量为0），满足超调量小于15%的要求。但调节时间为120秒。该值远大于30秒，因此调节时间不满足要求。 PID控制方式的确定： 必须引入积分（I）动作，将系统提升为I型，以消除阶跃稳态误差。调节时间过慢，需提高系统阻尼。微分（D）动作可增加阻尼，抑制超调并加速响应；比例（P）动作可调整增益。单纯比例控制无法兼顾稳态和动态性能，因此使用PID控制器（比例-积分-微分），综合利用I动作消除稳态误差、D动作优化动态响应、P动作平衡增益。 结合控制器参数的整定过程，图文结合分析和说明比例、积分和微分的控制作用： 初始P=1比例控制测试显示：系统响应缓慢（调节时间137s），存在显著稳态误差（0.563）。这说明该控制系统惯性较大导致响应慢，捅死0型系统导致稳态误差 对于PID控制： 在我大幅提高比例增益并引入积分项后，稳态误差成功消除，但产生了严重的超调（70.2%）和更长的调节时间，表明积分作用引入后系统稳定性恶化，需要考虑引入额外的参数。 首先尝试中D=100，超调降至38.8%，调节时间缩短至56s，效果明显但未达标， 增强微分作用，超调量13.6%，调节时间27.1s，各项指标全面满足 对于PD控制： 接着取P=50，D=100，超调量为33.4%，调节时间为53.4s，稳态误差为0.025，说明应继续增加D抑制超调 取P=50，D=100，超调量为12.3%，调节时间为25.2s，稳态误差为0.026，完全达到目标 PID校正调试结果(校正后的系统开环完整传递函数和校正后性能指标)： P; I; D. 1; 0; 0; 2.82; 137; 0.563. 50; 1; 0; 70.2; 179; 0. 50; 1; 100; 38.8; 56; 0. 50; 1; 300; 13.6; 27.1; 0. 50; 0; 100; 33.4; 53.4; 0.025. 50; 0; 300; 12.3; 25.2; 0.026.

- 说明 PID 控制器的几种控制方式的特点和改善系统性能的机理：

（限300字） 比例控制可以提高系统的响应速度，并且比例控制是控制器中最基本和及时的作用，通过对误差的等比例放大来消除误差的影响。但是选择过大的比例控制值，可能会导致系统产生震荡甚至导致系统稳定性被破坏。 积分控制的核心作用是能够完全消除稳态误差，积分过程可以通过不断累积误差来不断地调整输出，直到误差被消除为止。但是引入积分作用会降低系统的响应速度。同时，积分作用也会导致一定的相位滞后从而导致系统超调量增大，调节时间变大。 微分控制的核心作用是改善系统的动态性能。微分作用能通过抑制误差的变化趋势，提供系统所需阻尼的方式来减小超调量并提高稳定性。

- 总结 PID 控制器的参数整定方法和调试经验：

（限300字） 整定过程遵循“先P后I再D”的分步原则。先整定比例（P）参数：置积分与微分作用为零，逐渐增大比例增益 ，直至系统获得较快响应且稍有振荡，以此确定的基准值。再整定积分（I）参数：引入积分作用，通过减小积分时间 来消除稳态误差，但需防止过小引发超调与振荡。最后整定微分（D）参数：加入微分作用，适当增大微分时间 ，利用其“预见性”抑制超调、平抑波动，提高系统稳定性。 在调整策略上，应先粗调后微调，初期用大步长试探参数影响方向，后期小步长精细优化。更重要的是，必须认识到控制性能内在的矛盾性，整定目标是在矛盾中寻求合理折衷，获得满足工程要求的“满意解”，而非理论上的“最优解”。

附加题：

- 某固定翼飞机的俯仰角传递函数如下，请设计PID参数使得俯仰角响应性能满足，峰值时间（tp）＜1s，调节时间（5%）＜5s，超调＜15%。

- 填写PID参数设计结果并粘贴设计后系统的阶跃响应曲线。

参数：

| P | I | D | N | 超调 | tp | ts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8146 | 0.024375 | -0.0020846 | 390.7772 | 1.7 % | 1.02 | 3.48 |

阶跃响应曲线（直接截取软件中的响应曲线）：